招 标 文 件

采购编号： GZC2018G011

采购项目：连云港市赣榆区海洋环境监测站政府采购海洋环境监测机构能力建设实验室改造及监测仪器采购项目

采购单位意见：（公章）

连云港市赣榆区公共资源交易中心

# 第一章    投标人须知

## 一、总则

### 1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于赣榆区公共资源交易中心（以下简称招标人）组织的招投标活动。

### 2．合格的投标人

2．l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第二章“投标邀请”规定的条件。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《合同法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

2.4本招标文件的相关规定。

### 3．投标费用

### 3.1无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

### 6．招标文件的组成

6.l 招标文件包括：

第一章  投标人须知

第二章  投标邀请

第三章  合同专用条款

第四章  项目需求

第五章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人被视为具有充分的投标的条件和能力，充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

### 7．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在招标公告截止时间之前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的供应商。

### 8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间十五日前，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

### 9．投标文件的语言及度量衡

9.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

### 10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2  若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

### 11．投标报价

11.1投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.3 投标报价不得超过采购预算。

### 12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

### 13．投标保证金

13.1供应商的保证金金额按招标文件第二章要求执行，投标保证金必须在2018年04 月28日 17:30之前（法定节假日除外）以非现金形式交纳（注明投标项目名称及编号）。

13.2 中标人的投标保证金在其与采购人签订了经济合同后5个工作日内向我中心申请无息退还投标保证金。

13.3落标的投标人应在招标人发出中标通知书后5个工作日内向我中心申请无息退还投标保证金。

13.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第31条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（8）其他因素给招标单位、招标人造成损失的；

### 14．投标有效期

14.l 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的签署及递交形式

15.1投标人应严格按照招标文件规定的要求正确制作投标文件，在规定的时间内递交赣榆区公共资源交易中心。

15.2 投标人递交的投标文件为纸质投标文件，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 纸质投标文件除招标文件第五章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，投标文件外形尺寸应统一为A4规格。纸质投标文件须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.4本项目不接受未按招标文件规定的要求正确制作的投标文件。

### 16．投标文件的密封及标记

16.1投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。并按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

本项目每个分包投标人按照规定的格式和要求单独密封。

16．2 纸质投标文件未按以上规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

### 17．投标截止时间

17．1投标文件必须在“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件按规定的格式、形式递交至招标文件规定地点。

17.2 若招标人按8．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

### 18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前均可以修改、撤回投标文件，但以最后成功递交、招标人收讫确认的投标文件为唯一有效的投标文件。

19.2纸质投标文件的补充或修改，须由法人代表或其授权代表签署或加盖公章。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

## 五、开标及评标

### 20．开标

20.1招投标活动由招标人按招标文件第二章“投标邀请”规定的时间和地点开标。采购人代表、监督人员、招标人及有关工作人员参加，根据各自的权限共同对投标人的投标文件拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容。

20.2政府采购主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件及法人授权委托书原件办理签名报到等事宜。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。若法定代表人参加投标活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。

20.4供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

20.5若纸质投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.6按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

### 21．评标委员会

招标人将从政府采购专家库中随机抽取技术、经济、法律专家若干名组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并直接确定中标人。

### 22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明

（2）投标保证金

（3）报价是否超过采购预算

公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

23.2招投标的评标活动中，投标人须在现场随时回答评委会的提问，必要时递交经过签名的澄清材料。递交的澄清材料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人递交的澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和要求递交澄清材料，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

### 24．评标及定标

24.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24．3 评标委员会按招标文件第二章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，直接确定中标人。

### 25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

### 26. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

26.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

### 27．废标

27.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 如出现第一种情形的，将按照第26条执行。

## 六、授标及签约

### 28．定标原则

28.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法直接确定中标人。中标人将在连云港市政府采购网公示。

28.2投标人出现下列情况之一的，将被取消中标人资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合相关法律、法规的规定的。

### 29. 质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

### 30．中标通知

30.l 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内, 在连云港市政府采购网发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

31.履约保证金

31.1中标供应商须向采购人交纳履约保证金，履约保证金必须在签订合同的同时以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购单位。

31.2履约保证金金额：不超过政府采购合同的10%提交。

31.3合同履约完毕经过正式验收合格后无息退回。

### 32．签订合同

32.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件（纸质文档）均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

32.4签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.5采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件

# 第二章 投标邀请

我中心受连云港市赣榆区海洋环境监测站的委托，拟对该单位委托的赣榆区海洋环境监测机构能力建设实验室改造及监测仪器采购项目进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 赣榆区海洋环境监测机构能力建设实验室改造及监测仪器采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购编号 | GZC2018G011 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 招标人 | 连云港市赣榆区公共资源交易中心 项目负责人：孙永帅 李冬雷 电话：0518-86260257 |
| 6 | 采购人 | 连云港市赣榆区海洋环境监测站 联系人：安海燕 联系电话：0518-87096167 联系地址：赣榆区青口镇黄海东路:0408号 |
| 7 | 投标人 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 采购预算 | 贰佰陆拾伍万元整 |
| 9 | 投标保证金 | 伍万元整 |
| 10 | 投标保证金递交方式 | 以非现金形式交纳 |
| 11 | 招标文件获取 | 投标的供应商至连云港市政府采购网公告附件处免费下载 |
| 12 | 勘察现场及答疑 | 无 |
| 13 | 投标 | 地点：赣榆区公共资源交易中心（赣榆区青口镇黄海东路297号区政府大楼西南侧公共服务中心四楼421房间） 截止时间：2018-05-15 09:00 |
| 14 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：肆份 |
| 15 | 开标 | 地点：赣榆区公共资源交易中心（赣榆区青口镇黄海东路297号区政府大楼西南侧公共服务中心四楼421房间） 时间：2018-05-15 09:00 |
| 16 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 招标公告22天；中标公告期限1个工作日 |
| 18 | 资格审查 | 资格后审 |

## 二、投标人资质要求

（一）参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（法定代表人参加投标提供本人身份证件，如是授权代表须持本人身份证件及法人授权委托书）

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）本项目部分产品接受进口产品；

（7）本项目不接受联合体投标.

（二）其他资格条件：无

（三）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人应当在投标文件资格审查阶段，通过“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（四）根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，投标文件中提交无行贿犯罪记录的证明（行贿犯罪档案查询证明材料下载地址：GYXZTB@126.COM    密码：123456gyx;行贿犯罪档案查询地点：赣榆区人民检察院职务犯罪预防科或供应商所在地检察院）。

（除第“（三）”项外，投标时提供以上证明材料的复印件，原件随身携带备查，未尽事宜由评标委员会负责解释、评定）

## 三、评标办法

·本项目采用综合打分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。具体打分方法如下（评分时小数点后四舍五入保留两位）：

| 评分 项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、报价 | 45分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分45 分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×45 分。 |
| 2、 技术方案 | 28分 | ### 由评标委员会根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》、《技术要求响应表》及《所投设备、软件、辅材等详细名称、品牌、规格、型号、产地、材质、配置、功能、效果等描述及技术参数》等资料打分。基本响应得 26分，如技术指标低于招标文件要求的，每有一项扣 2 分，扣完为止。投标人所投技术参数有高于招标文件要求，或增加其他实用功能的，每有一项在1-2 范围内加分，加分最多不超过2 分（需提供厂家公开彩页资料及技术说明书证明）。技术参数中带“★”的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，不得出现负偏离，否则作无效投标处理。 |
| 3、整个项目实施方案、验收方案和质量保证 | 5分 | 其中：项目实施方案占 3 分（打分依据：①项目实施步骤及计划进度安排最高得 1 分，评委会根据实施步骤及计划进度安排详细的科学合理的并满足要求的程度在0.5-1分 的范围内打分，未有的不得分②安装调试方案 1 分，评委会根据安装调试方案详细的科学合理的并满足要求的程度在0.5-1分的范围内打分，未有的不得分）③人员安排等 1 分，评委根据本项目配备的技术人员的学历、职称、工作经验证明等情况在0.5-1分的范围内打分，未有的不得分）。 |
|  |  | 验收方案1分，评委会根据安装验收方案详细的科学合理的并满足要求的程度在 0.5-1分的范围内打分，未有的不得分。 |
|  |  | 质量保证说明1分，投标人能提供具体质量保证措施且评委认为合理，评委在0.5-1分范围内打分，未有的不得分。 |
| 4、售后服务承诺情况及培训方案 | 17分 | 评标时根据投标文件中有关投标单位的服务承诺说明打分。可根据服务承诺书内容中服务体系、服务人员的技术水平及现场服务措施（如维修保养计划、维修保养内容、配件供应、响应时间、服务范围、应急处理方案）等在0.5-1分范围内打分，未有的不得分。 |
|  |  | 免费质保期满后服务措施及收费1分，由评委根据免费质保期满后服务承诺书内容中质保期外具体服务措施及配件价格清单、折扣率、免费质保期外的维保服务及收费价格等支持的内容在0.5-1分范围内打分，未有的不得分。 |
|  |  | 供应商的售后服务机构在连云港市范围内得5分，在江苏省范围内得3分，在江苏省外的得1分，没有的不得分（提供售后服务机构营业执照、租赁合同复印件，原件随身携带备查）。 |
|  |  | 质保期满足招标文件要求的得1分，在此基础上每延长1年加1分，最多得 3分 |
|  |  | 流动分析仪为测量海水水质专业应用分析设备，需提供海洋监测用户单位且用于海水测量的满意度证明。每提供1份得 2分，最多得6 分（提供含使用单位名称、地址、联系电话、用途、满意度评价、采购时间、供应商名称等内容的满意度证明材料、采购合同、销售发票等复印件、原件随身携带备查） |
|  |  | 培训方案1分，评委会根据培训方案详细的科学合理的并满足要求的程度如培训人数、天数、具体培训内容及措施等在在0.5-1分的范围内打分，未有的不得分。 |
| 5、经营业绩、信誉情况 | 5分 | 评标时根据投标文件中投标单位在2013年以来实施相关类似项目的业绩情况进行打分，每提供一个单笔合同金额150万（含）以上案例合同得1分，最多得5分[2013年以来实施相关类似项目的成功案例，须附项目合同复印件，原件随身携带备查]； （成功案列合同中须含有本项目采购需求中的的单个产品或多项产品） |

说明：政策功能

1、对于小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、价格给予扣除标准：

本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号的规定。对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的投标报价＝投标人的投标报价-投标报价中包含的小、微企业产品的价格合计×6%。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号，以下简称《办法》）规定，该《办法》所称中小企业应当同时符合两个条件，一是符合中小企业划分标准，二是提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或提供其他中小企业制造的货物。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为大、中型企业。

3、参加政府采购活动的小微企业应当提供材料：

企业本身属于小、微型企业且提供自身企业生产的产品应提供：

1）财库[2011]181号文规定的《企业声明函》原件；【格式详见附件格式1】

2）投标人企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，附件见的随身携带备查）。

企业本身属于小、微型企业，但提供其它小、微型企业生产的产品应提供：

1）财库[2011]181号文规定的《企业声明函》原件；【格式详见附件格式1】

2）投标人企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，附件见的随身携带备查）；

3）投标产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，附件见的随身携带备查）.

4、参加政府采购活动的监狱企业，请提供属于监狱企业的证明文件（提供原件，附件见的随身携带备查）。

5、参加政府采购活动的供应商属于残疾人福利性单位（满足财库[2017]141号规定的条件），提供《残疾人福利性单位声明函》原件【格式详见附件格式2】，享受政府采购支持政策。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关招投标的事务和本项目的更正公告

## 有关招投标的事务和本项目的更正公告敬请关注本中心网站发布的信息(网址：http://www.lygzfcg.gov.cn)，也可以与我中心联系，联系电话：0518-86260257，传真：0518-86260257。

## 七、榆区公共资源交易中心开户行信息

收款人：连云港市赣榆区公共资源交易中心
帐号   ：3207210011010000303539
开户行：江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部（开户行行号314307100104）

第三章 政府采购合同专用条款部分

甲方: 连云港市赣榆区海洋环境监测站

乙方:

甲乙双方根据2018年    月    日政府采购编号 GZC2018G011的连云港市赣榆区海洋环境监测站政府采购赣榆区海洋环境监测机构能力建设实验室改造及监测仪器采购项目公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

- 项目及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 交货且安装调试完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |

二、项目地点：连云港赣榆区

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              。

四、履约保证金：在签订合同的同时以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交政府采购合同金额的不超过10%（双方协商）至采购单位。合同履约完毕经过正式验收合格后无息退回。

五、付款：

1、预付款： 30%；

2、装修货物进场施工完毕及仪器设备到货后支付中标价的 50 %做为工程进度款。

3、最终验收完毕后支付中标价的 15 %；剩余5%作为质量保证金，在免费质量保修期满且无质量及售后服务问题时一周内一次性付清（不计利息）。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：无

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式三份，中文书写。甲乙双方、集中采购机构各执一份。

甲方：连云港市赣榆区海洋环境监测站（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一八年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一八年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 第四章 项目需求

说明：

1．本章中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3.根据财政部令第87号第31条：　　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．本项目需求中标的注★号部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

- 一、投标人的工作范围

1、投标人必须具备本项目施工深化设计、供货及安装施工的能力。

2、投标人拟提供设备须为全新未使用的且经国家有关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

3、中标供应商应与招标人做好配合及衔接。

4、要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）

4.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装、运输及安装施工。

实验室及办公室改造及仪器设备安装，投标人在开标前必须自行组织有关技术人员到现场勘察，依据招标人提供的初步要求，中标后需提供符合要求的深化设计施工方案及施工图，经招标人审核通过后实施安装。确保所有货物能符合现场安装要求，满足项目使用需要。

4.2 验收标准及方法

设备、材料

1）设备、材料在发货和工地现场安装前，按国家有关标准要求逐项进行试验验收，保证产品质量可靠。设备应技术先进、成熟，符合国家的有关技术标准和安全标准。

2）提供设备、材料的检测数据和试验、检验报告、生产许可证等。

3）设备在制造、试验过程中，招标人将派技术人员驻生产现场进行生产工艺、成品检测等过程监造，保证合格产品出厂。由此所发生的一切费用由中标供应商负责。验收标准执行国家现行的有关规范及标准。

4）货到工地现场后，招标人、监理方及投标人和供货人按照国家有关标准逐个进行验收。但最终的设备、材料的质量由中标供应商负责。

5、验收

5.1投标人需按招标文件规定的技术要求提供货物，货物必须按相应的国际标准和中国政府国家标准及有关政府部门的规范制造。

5.2货物到货验收：货物运抵用户所在地施工现场后，招标人与投标人共同开箱验货，验货结果需双方认可。

5.3安装验收：安装完成后中标供应商应和招标人对工程质量进行检验，并出具检验报告，所发生费用由中标供应商承担；

5.4最终验收：按招标文件、投标人承诺及国家和行业现行标准条款验收；施工完成经质量检验部门对系统质量进行检验后，中标供应商应对系统进行120小时试运行并按要求做好详细记录，并向招标人提供全部技术资料，双方派出有关人员进行全面质量检查，进行系统总验收。完全达到双方签订的合同的要求后，双方签署最终验收报告，进行工程的总移交。如未达到要求的，要求其返工，直到达到验收合格标准为止。

5.5验收质量标准：工程质量要求为：合格工程。

6、安装

中标供应商应派专业人员严格按专业技术要求和招标单位确认的图纸，做好设备的安装调试工作。中标供应商拟派项目经理，不得随意变动，项目经理须常驻现场，如需更换项目经理，应经招标单位同意。

中标供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定上，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标供应商负责。

中标供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

7、培训

中标供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对招标单位派出的人员进行免费的设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，以保证设备的良好运行。

8、文本资料

-----制造商提供的出厂检验报告和检验证书；

-----原产地证明；

-----设备详细说明书、安装手册﹑检修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----包装和装箱的详细情况说明；

-----其它需提供的通知或文本。

9、招标项目竣工验收资料

-----工程项目开工报告；

-----工程项目竣工报告；

-----图纸会审和设计交底记录；

-----设计变更通知单；

-----技术变更核定单；

-----工程质量事故发生后调查和处理资料；

-----设备、材料、构件的质量合格证明资料；

-----试验、检验报告；

-----隐蔽（陷落）工程验收记录及施工日志；

-----竣工图；

-----质量检验评定资料；

-----工程竣工验收资料；

-----其他相关技术文件。

- 二、保修期及售后服务

1、供应商应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。供应商须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过2小时；设备出现故障时供应商能在12小时内上门维修。否则招标人有权另请维修人员维修，供应商应承担由此产生的所有费用。

2、供应商保证按投标的承诺向招标人提供设备。在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，免费质量保修期为项目完成移交给招标人正式使用后不少于12个月，保修期内实行三包（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在保修期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务并进行常规维护保养工作（并制定常规维护保养计划）。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响招标人的正常工作，供应商应负责使用替代设备或配件。所需费用均包含在本次投标报价中。

3、供应商可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

4、安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括：仪器的基本原理、仪器操作、仪器软件使用方法、仪器维护和样品分析的全过程。提供上门安装调试并对用户指定的至少两名操作人员进行操作使用培训。

- 三、报价要求

1、根据报价表的内容，有设备组件或零部件的设备要求报出各组件或零部件的单价。

2、由于项目上存在设计变更的可能性，因此应允许招标人分批进货和数量等方面适度调整。

3、货物总价和上述明确的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在报价表中详细标明。

4、货物的报价还应包括图纸平面设计费、设备及材料的价格、运输费、搬运费、安装费、保管费、质量保修期内的维护费用、施工配合费（由中标供应商应根据国家及本省有关规定与土建施工单位协商自行计取施工配合费用）、水电费（应据实与水电提供方结算）、安全文明施工费、临时设施费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）、税费、服务费以及所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

5、投标人提供的货物投标价格单位为人民币元。

6、设备的其他相关组件如备品配件、易损件和专用工具等的报价在报价表中提供，招标人有权进行选择性购买。

- 四、设计变更

1、作业中如发现设计有严重错误或严重不合理的地方，或出现因与工地规划发生冲突造成作业无法继续的情况，而需要修改设计文件或会审后的施工方案时，中标供应商应及时以书面形式通知招标人，经招标人及相关部门确认，中标供应商可对施工方案进行修改及施工，若属重大变更其费用按设计变更后的实际增减调整（注：增加的工程量不得超过10%），否则费用不予调整；

2、施工期间，招标人提出的设计修改通知是合同的补充，中标供应商不得拒绝。招标人设计修改应征求中标供应商意见，并由双方磋商妥善解决，中标供应商不得以设计修改或工作量的变化为由，解除或改变其对本合同规定的责任和义务。

3、项目重大变更时增减工程量的单价确定：

3.1在实物工程量清单之内的项目，按中标供应商工程量清单的综合单价计算。

3.2不在工程量清单之内的项目，由中标供应商提出实际的市场价格，经招标人审核部门审核后确定。

- 五、交货日期、交货地点

1、交货日期：签订合同后  30  个日历日内货物送达交货地点全部安装完毕、交付试运行(若因甲方装修等工程配套原因影响工期，经甲方确认后工期可顺延)。

2、交货地点：招标人指定地点

- 六、货款结算

1、支付货款时应提供的资料：

1.1中标通知书、招标验收单及合同的原件；

1.2税务发票原件和有效复印件（均应加盖中标供应商公章）。

2、货款的支付方式（按进度付款）：

2.1装修改造工程及设备预付款：30%。

2.2装修货物进场施工完毕及仪器设备到货后支付中标价的 50 %做为工程进度款。

2.3最终验收完毕后支付中标价的 15 %；剩余5%作为质量保证金，在免费质量保修期满且无质量及售后服务问题时一周内一次性付清（不计利息）。

- 七、合同要求

- 招标合同：中标供应商收到中标通知书后10个日历天内与招标人签订合同。

- 中标供应商所提供货物品种、型号等不符合规定要求，用户有权拒收并无偿使用至新设备到位，同时中标供应商须向招标人另行偿付相当于合同总价款10％的违约金。

- 进度时间表：中标供应商在中标后需提供项目完成计划进度时间表，并作为合同的一部分，招标人有权在项目完成过程中派人随时对中标供应商生产场所进行现场核查，招标人对现场进行核查的所有费用均由招标人负责。若现场核查的情况与中标供应商的投标文件承诺情况有不符之处，则一切后果均由中标供应商负责。

八、实验室仪器设备技术要求

注：★表示为重要的满足指标，须提供技术支持资料或彩色样本等支持文件,	如出现彩页资料和官方网站不一致，则以官方网站为准。

1-6项只接受进口产品。

流动注射分析仪作为本次采购项目的核心产品。

数量：1-11每项仪器设备各1台。

- 1、电子天平

- 功能特点：

· 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

· 智能彩色触摸屏，直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

· 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

·具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整；

·SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性；

· 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

· 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

·完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；

2、技术参数要求：
量程：120g/220g

精度：0.01mg/0.1mg
典型最小称样量：0.025g
★重复性：0.04mg/0.07mg
线性：0.1mg/0.2mg
稳定时间：6s/2s
称盘尺寸：直径80mm
★校准：内校（isoCAL）
称盘直径：80（90 可选）
称量室高度（mm）：218
大约净重（kg）：7.8
尺寸，D*W*H（mm）：376x214x316

- 2、超纯水仪主机

- 工作条件

1.1 环境温度： 5-35℃

1.2 相对湿度： 20%-80%

1.3 电源： AC220V± 10%, 50HZ

- 主要用途：

  - 精密分析仪器用水(HPLC，IC，AA，PCR，TOC，LC-MS，ICP，ICP-MS等等)

  - 生化实验及细胞培养用水

- 技术规格

  - 该系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水

  - ★超纯水产水水质：

3.2.1电阻率：18.2MΩ·cm＠25℃

3.2.2超纯水产水流速：≥2L/min

3.2.3总有机碳含量(TOC) ≦5ppb

3.2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

3.2.5细菌（微生物）：＜ 0.1 cfu/ml；

3.2.6热原（内毒素）：<0.001Eu/ml

Rnases:<0.01ng/ml

Dnases:<4pg/μl

  - 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃,准确检测和显示温度补偿的电阻率。

  - 超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。

| HPLC梯度测试 最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.006 AU At 254 nm < 0.002 AU（洗脱前，流速为1ml/min时60ml水的浓度） |
| --- | --- |
| HPLC梯度测试 最高洗脱峰吸收 | At 210 nm < 0.003 AU At 254 nm < 0.001 AU（无水的预浓缩） |
| 光学特性：UV光吸收 | UV 200 nm < 0.05 AU UV 205 nm < 0.01 AU UV 210 nm < 0.01 AU UA 254 nm < 0.005 AU |
| 荧光（奎宁） | At 254 nm < 1 ppb At 365 nm < 1 ppb |
| 符合LC/MS适应性要求： | No peak higher than 10 ppb Reserpine at 609 m/z in ESI + |
| 蒸发残留 | < 0.0001% w/w |
| TOC | < 1ppb |

  - 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

  - 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

  - 主机含液晶显示屏并有中文操作界面,同时具有中文、英语等八种语言可选，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息，方便信息读取。

  - ★系统具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。

  - 系统自动记录一整年水质资料,出水水质符合NCCLS﹑ASTM` CAP要求; 整机符合 GLP要求,可直接与PC机或打印机相连.

  - 基本配置：超纯水主机系统，带芯片预纯化柱一根，带芯片精纯化柱一根、终端过滤器一个。

- 3、真空泵

技术要求：

★泵配备耐化学性头和隔膜，以配合腐蚀性化合物和溶剂使用。

1.最大真空：813mbar

2.最大压力：2.45bar

3.最大流速：37L/min

4.结构材料：泵头、外壳、调节器铝制

5.重量：4.1kg

6.尺寸：（H*W*L）17.8*17.8*20.3

7.接口：1/4”阶形倒刺软管接口

- 4、多参数水质测定仪

核心精密仪器设备要求：

★该货物属于采购进口产品，投标时提供制造厂商针对本项目的授权及售后服务承诺书原件。

主机性能

- 设备具有在水下250米工作的能力；

- ★传感器具有可湿插拔的接头；

- ★传感器可以接入主机上的任意传感器接口，并在软件中自动识别，无需人工设置；

- 材料：设备的设计选材应适用于野外和严峻的水环境使用，钛合金的传感器外壳以便防水，湿插拔接头以利于防腐蚀，耐冲击和抗化学的Xenoy塑料外壳及加强结构设计的仪器外壳，蓝宝石材料的光学传感器工作面；

- ★无线蓝牙通讯：设备装备有内置的蓝牙通讯技术以用于校准、通讯和下载数据时无电缆操作；

- 野外自行更换传感器：溶解氧、电导率、温度、pH、ORP、浊度、叶绿素/蓝绿藻总藻和中央清洁刷的能力；

- 电池寿命长，具备以15分钟间隔同时测量温度、电导率、酸碱度、氧化还原电位、浊度、叶绿素/蓝绿藻总藻和光学溶解氧等多个参数时自身的电池寿命要超过90天；

- 供电方式：设备应具有单独密封的内置电池（4节1号电池）室并可以自供电模式运行，亦可使用市场上可采购到的充电电池供电；设备应亦可使用通过电缆供电的12V直流电源或使用信号输出接头（SOA）通过USB供电的多种供电方式工作。

- ★设备软件应当具有Smart QC智能质量控制功能确保避免故障、错误和数据丢失；

- 所有的传感器接口应带有二级备用密封，从而保护内部电路；

- ★设备应标配512M的非散失性内存以存贮100万读数，掉电不导致内存丢失，而且内存的后备电池也不被需要；

- 设备通过信号输出接头应支持USB输出和SDI12输出，主机应可储存数据并执行SDI12功能以确保数据冗余；

传感器性能

- ★所有的传感器均“智能”存贮校准数据。传感器应可在不同EXO主机间交换，亦可在同一台主机的不同接口间转移但是无需要校准即可准确测量；

- 7个传感器接口；

- 光学溶解氧传感器。

测量范围：0~50 mg/L或0~500%

准确度：±0.1 mg/L，（量程0~20mg/L）或者±1%（量程0~200%空气饱和度）同时，在20~50 mg/L或200%~500%里具有±5%读数的准确度。

响应时间T63＜5秒；

全部工况下或零流动时不使用任何搅拌装置达到该指标。除此之外，传感器

膜盖具有无需任何工具即可在野外更换；

- ★设备具有使用总藻传感器测量叶绿素和蓝绿藻的能力，单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力；

- 蓝绿藻藻蓝蛋白传感器

测量范围：0- 100 μg/L；或者，0-100 RFU；

准确度：线性：R  > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0-100μg/mL ）

检出限： 0.04μg/LPC

分辨率：0.01 μg/L Chl；或者0.01 RFU；

- 叶绿素传感器。

测量范围：0-400 μg/L Chl或者0-100 RFU；

准确度：线性：R  > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 400μg/mL）

检出限：0.09μg/LChl

分辨率：0.01 μg/L Chl；0.01 RFU；

- 浊度传感器。

测量范围：0~4000NTU；

准确度：0~999NTU时具有±2%或0.3NTU的准确度，从1000到4000NTU具有±5%的准确度；

- 温度传感器。

测量范围： -5~+50℃；

准确度：±0.01℃；

分辨率：0.01℃；

通过NIST恒量校准的热敏电阻来测量，每支温度传感器必须带有工厂校准/NIST的参比表；

- 电导率传感器。

测量范围：0~200mS/cm；

准确度：±0.5%或0.001uS/cm；

分辨率：0.001到0.1mS/cm

电导池的设计应具有防止气泡存留影响测量的设计。电导传感器必须是线性的而且仅需要单点校准的传感器；

- pH传感器。

测量范围：0~14；

分辨率：0.01；

准确度：±0.2；

传感器应具有全量程测量各种离子强度的水体的功能。该传感器应内部装配了放大电路来提高信号响应及其稳定并可在野外分钟间更换传感器头的独有设计；

- ORP传感器。

测量范围：-999~+999 mV；

准确度：±20mV；

分辨率：1mV，使用带参比电极的复合传感器；

- 盐度输出功能。

基于电导率和温度测量计算得到的盐度输出功能；

测量范围：0~70ppt；

准确度1%或±0.1ppt（取大者）；

分辨率：0.01ppt。计算的方程式应在水和污水测试的标准方法中采用；

- 配备14寸便携式笔记本电脑一台，I5处理器，8G内存，1T硬盘以上配置

- 5、多参数水质测定仪

核心精密仪器设备要求：

★该货物属于采购进口产品，投标时提供制造厂商针对本项目的授权及售后服务承诺。

数字多参数测量仪可以同时测量：温度、pH、电导、盐度、TDS、电阻率、溶解氧、饱和度、氧分压等参数，pH、电导、溶解氧、温度所测数据同时显示在屏幕上。

1、仪器特点：

★（1）精密坚固防水外壳设计；高分辨率彩色屏幕；内置实时时钟，具自动关机功能，具有CMC连续测试控制功能，具有QSC探头性能好坏控制功能

★（2）三通道参数组合，可任接3支PH，电导率，DO等数字化传感器，所有探头均为IDS数字探头，电极连接后自动识别确认电极，自动开始测量，自动校正，校正后有柱状符号显示电极状态，探头内部可存贮校正数据，更换主机无需重新校正。

★（3）具自动温度补偿，自动盐度补偿功能，自动读数功能，提高测试的准确性与再现性

★（4）具有快速拔插防水接头，更换电极无需关机，支持热插拔。

（5）USB接口数字信号输出，方便连接到打印机、PC，互联网免费升级方便

2、主要技术参数

1 存储器容量：自动存储，10000组数据，带样品标识号显示

2 电源：4*1.2V充电电池；续航力可达80小时以上；

3防护等级IP 67;

（1）PH 测试：

| pH | -2.0 … 20.0 pH -2.00 … 20.00 pH -2.000 … 20.000 pH |
| --- | --- |
| mV | ±2000; ±1250.0 |
| ★准确度 | ±0.004 pH |
| 温度 | -5.0 … 105.0°C |
| 自动读数 | 自动/手动 |
| CMC | Yes |
| QSC | Yes |
| 校正 | 1-,2-,3-,4-,5点校正, WTW DIN/NIST校正 |
| 校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |

（2）电导测试：

| 电导率 | 0.0 … 2000 mS/cm 0.00 … 19.99μS/cm,K = 0.1 cm-1 0.00 …20 MΩ cm |
| --- | --- |
| ★电极常数 | 自动识别 |
| 盐度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
| TDS | 0 … 1999 mg/l,0 …199.9 g/l |
| 温度 | - 5.0 … 105.0°C |
| 自动读数 | 自动/手动 |
| ★温度补偿 | 无,非线性, 线性：0.000 … 10.000 %/K |
| 校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |

（3）DO测试：

| 浓度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
| --- | --- |
| ★准确度 | ±0.5%溶氧测试值 |
| 饱和度 | 0.0 … 200.0 % |
| 分压 | 0 … 400.0 Pa |
| 温度 | 0.0 …50.0°C |
| AutoRead | 自动/手动 |
| 校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |
|  | 内置压力传感器 |

（4）软件升级服务：软件产品应提供终身免费升级服务。

- 6、流动注射分析仪

核心精密仪器设备要求：

★该货物属于采购进口产品，投标时提供制造厂商针对本项目的授权及售后服务承诺。

仪器参数要求如下：

- 基本要求：

1.1主要用于海水等样品总氮、总磷、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐等7个项目的定量分析。

1.2气泡隔断式连续流动分析仪原理：采用垂直流向技术，一体化设计，稳态比色，所有气体注入用过光电感应器精确控制进入气体时间间隔，气体可进入比色池无需比色前排出气泡。

1.3配置

1.3.1配有高精度蠕动泵3台，每台不少于13个泵管位；

1.3.2配置120/180位自动进样器1台（内置清洗泵）；

1.3.3高精度双光束比色计4台（现场提供LED光源比色计一个）；

1.3.4配置5通道主机一台，含氨氮化学模块1套；磷酸盐/总磷模块1套，硝酸盐\总氮模块1套，亚硝酸盐模块1套。

1.3.5每通道对应的独立光电感应电磁阀，4对

1.3.6镉圈1个（现场提供且保留至验收，设备上必须使用与提供相同的镉圈）

1.3.7大体积5L高压消解器1台

1.3.8高性能电脑及打印机1套

- 技术指标

2.1XY方形随机自动进样器

2.1.1★样品位置及容量：130个样品位 10毫升，进样器也可以切换成180位随机自动进样器。

2.1.2可通过计算机软件调整进样针的前后左右深度位置

2.1.3进样器带有清洗泵，且内置进样器中禁止外置。

2.2主机控制台

2.2.1主机可容纳4-5个化学反应模块，惰性玻璃材料制成化学分析模块永远无需更换，内径不大于1mm，满足低浓度测定需求。

2.2.2化学反应模块具有密闭的保护盖，整个主机及比色计处于40度恒温状态，温度由计算机自动控制，精度0.01度。

2.2.3★提供三台蠕动泵，每个蠕动泵具有不少于13道试剂泵位,速度可调。总供蠕动泵泵管位不少于39位（不包含打空气泵管位）

2.2.4★空气注入光电感应控制与蠕动泵同步注入空气气泡，保证气泡的重复性和准确性。空气阀成对设计，每个通道对应一对空气阀，通道间气路互不干扰，至少具有4对光电感应阀。

2.2.5★立式设计,蠕动泵、模块、比色计自下而上依次排列,可快速更换泵管。

2.2.6.1★  为车载船载要求移动便捷，营养盐测定时除进样器独立之外，所有部件高度一体化，无需额外数据处理器及控制器，设备两边设有把手，便于车载船载固定。为船载便捷，要求尽可以节省占地面积，要求高度不大于75厘米，总占地面积不大于0.4㎡。

2.2.6.2整台设备只有一个电源线及一个数据线与电脑连接，使用便捷。

2.2.7.1★双光束比色计定义：双光束是指一束光经过单色器（或滤光片）处理，被分成相同波长的两束光。然后，一束光去样品池测量信号，一束光去参比池去测量参比，而非所谓的后分光技术。所有测定参数间禁止共用光源，且测定光束与参比光束波长相同。

2.2.7.2主机上具有4个独立光源的独立双光束比色计，整个比色计处于恒温暗室之中，避免外界光线干扰，且利于恒温比色。

2.2.7.3 可以使用LED光源，防止滤光片发霉，同时LED光源具有寿命长、光强度高、抗震等优点更能适应车载船载等环境。

2.2.11★具有镉圈还原技术，硝酸盐项目不采用落后的镉柱技术，无需使用者填装或者经常更换镉柱，在线激活还原，使用更便捷。

2.2.12分析速度50样品/小时

2.3 在线消解器

2.3.1★在线高压锅消解法：不接受体积小于5L的在线高压锅，无需使用紫外消解，采用和手工法相似的在线高压锅消解方式，消解时间不少于25分钟。

2.3.1温度控制精度达0.01度，总磷总氮同时消解同时测定。

- 软件

3.1十秒快速启动，自动生成文件名和样品.数量

3.2样品杯状况可根据需要随时改变，自动生成质控图

3.3.自动显示监视镉圈的还原率。

3.4双光束比色计实时显示信号和参比光通量。

4．检测参数要求

| 检测参数（海水） | 工作范围（mg/L） | 检测极限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.01 – 10 | 0.010 |
| 硝酸盐 | 0.01 —5 | 0.005 |
| 亚硝酸盐 | 0.01 —5 | 0.005 |
| 磷酸盐 | 0.01-10 | 0.005 |
| 硅酸盐 | 0.01-10 | 0.006 |
| 总磷 | 0.01-10 | 0.010 |
| 总氮 | 0.01 —5 | 0.010 |

- 7、紫外分光光度计

核心精密仪器设备要求：

仪器配置：

1、仪器主机、紫外控制软件

2、1CM石英比色皿一对

3、品牌电脑及HP激光打印机

技术要求：

1、光路系统：双光束

★2、光学系统：混合C-T双单器系统

★3、光源：氘灯，钨灯，汞灯（内置波长校准光源）

★4、波长范围：185～900nm

★5、波长准确度：±0.1nm

★6、波长重复性：≤0.05nm（氘灯）

★7、光谱带宽：三种带宽可选

2nm

0.1nm，0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm

0.1nm~5nm 连续可调

★8、杂散光：≤0.0001%T (NaI, 220 nm) ，

≤0.0001%T (NaNO3 ,360 nm)

★9、光度范围：-6.0Abs～6.0Abs

10、光度准确度：±0.004A @2.0 A

±0.003A @1.0A

±0.002A @0.5 A

±0.3%

11、光度重复性：≤0.002A @2.0 A

≤0.0008A / 1.0A

≤0.0004A/ 0.5A

≤0.1%

★12、基线平直度：±0.0008Abs

13、噪声：0%噪声：≤0.01%;

100%噪声：≤0.1%;

14、通讯接口：RS232C，USB

15、样品室：最大光程100mm

参比光束与样品光束中心距100mm

样品池光斑高度0-12mm连续可调

16.软件升级服务：软件产品应提供终身免费升级服务。

- 8、紫外分光光度计

一、技术要求：

★1.光学系统：双光束比例监测

2.波长范围：  190—1100nm

★3.波长准确度：±1nm

4.波长重复性：≤0.2nm

★5.光谱带宽：  2nm

★6.杂散光：≤0.05%T

7.光度范围：-0.3—3A；

8．光度准确度：±0.002Abs(0-0.5A)；±0.004Abs(0.5-1A)；±0.3%T(0-100%T))

★9.光度重复性：≤0.001Abs（0-0.5A）≤0.002Abs（0.5-1A）≤0.15%T(0-100%T)

★10.基线平直度：±0.002A(200—1000nm)

★11.噪声：±0.001A（500nm，P-P）,开机预热半小时后

★12.基线漂移：≤0.001A/h (500nm,0A) 开机预热2小时后

★13.仪器功能：光度测量功能·功能扩展卡（定量测定、DNA 蛋白测定、蔬菜农药残留测定等）具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能支持8联池的操作，同时可配备五联池（最大可放10cm比色皿）炫彩蓝色LCD显示支持微型打印机、HP系列喷墨，激光打印机可与PC联机

14.样品室：最大光程100mm

参比光束与样品光束中心距100mm

样品池光斑高度0-12mm连续可调

15.高性能电脑及打印机1套

16.软件升级服务：软件产品应提供终身免费升级服务。

- 9、原子吸收分光光度计

核心精密仪器设备要求：

仪器配置：

1、仪器主机、原子吸收控制软件

2、高性能品牌电脑及激光打印机

3、铅、锌、镍元素灯各一支

原子吸收分光光度计要求

（一）主要功能要求

★1、具有三种火焰原子化模式

空气-乙炔火焰、空气-液化石油气火焰、笑气-乙炔，集成于整机气路系统。

★2、自动进样器

石墨炉自动进样器具有自动配置标准溶液、自动添加基体改进剂功能，可以实现向石墨杯中自动加液。

★3、自动顺序测量技术------可提供8种元素自动顺序检测，方便分析人员多元素，大样品量测试。

★4、灯座要求：8灯座（含）以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

5、安全保护系统

采用多重安全保护措施，全方位地保护操作人员及设备的安全。主机必须装配乙炔泄漏报警装置，用来监测环境中乙炔的浓度，防止操作人员误操作带来的安全隐患。

6、高度自动化的功能

整台仪器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成，保证了仪器的可靠性。

（二）技术参数要求

1.2.1操作系统:最新版本中文操作软件AAWIN V2.2  ；

2 工作条件

2.1	环境温度：0 - 40℃

2.2	相对湿度：20-80%

2.3	适用电源： 220V ( AC )，50Hz

3.  技术要求

3.1 光源

★3.1.1灯座：8灯座以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

3.1.2 空心阴极灯：220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插灯无须转接头

3.2 分光系统

★3.2.1 波长范围：185nm-910nm

3.2.2 单色器：消象差C-T型单色器装置

3.2.3 光栅刻线： 1800条

★3.2.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm：五档自动切换

3.2.5 波长准确度：±0.15nm

3.2.6 波长重复性：0.05nm

3.2.7 基线漂移：0.002A/30min

3.2.8 气体流量控制为质量流量计

3.3 火焰分析

★3.3.1 特征浓度(Cu)：0.02µg/ml/1%（空气—乙炔法、空气—液化石油气法） ,

（Ba）<0.15µg/ml/1%(笑气—乙炔法)；

3.3.2 检出限(Cu)：0.004µg/ml

3.3.3 燃烧器：金属钛燃烧器

★3.3.4 精密度(RSD）Cu<0.7%（空气—乙炔法），

Cu<1.0%（空气—液化石油气法），

Ba<1.0%(笑气—乙炔法)

3.3.5 喷雾器：高效玻璃雾化器

3.3.6 雾化室：耐腐蚀材料雾化室

3.3.7 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

★3.3.8 安全措施：具有多种火焰实时监控、异常压力监视器、氩气压力监视器、冷却水流量监视器、石墨管瞬间断裂保护等多重安全自动保护功能。

★3.3.9 安全的乙炔微漏保护器，监测操作环境的中的乙炔气体，一旦乙炔微漏达到爆炸点就开不了机，24小时全天实时监控。

★3.3.10火焰部分采用气体质量流量计

3.4 石墨炉分析

3.4.1 特征量(Cd)<0.5×10-12g,

(Cu)<0.2×10-10g;

3.4.2 检出限(Cd)<0.4×10-12g;

★3.4.3 精密度(RSD)Cu<2%,Cd<2%;

3.4.4 加热温度范围：室温～2650℃

★3.4.5 加热方式：先进的石墨炉横向加热方式，采用横向平台石墨管。

3.4.6 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式原子化阶段采用光控最大功率方式

3.4.7 升温方式：斜坡升温．阶梯升温．最大功率加热升温

3.4.8 控温精度：< 1%

3.5 背景校正

3.5.1 氘灯背景校正：>55倍@1Abs

3.5.2 自吸背景校正：>55倍@1Abs

3.6 数据处理

3.6.1 测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物发生—原子吸收法

3.6.2 浓度计算方式：标准曲线法(1～3次曲线)，标准加入法、内插法

3.6.3 重复测量次数：1～20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

3.6.4 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

4. 必备的附件、备件和专用工具

4.1 启动工具包一套

4.2 常用维修工具包一套

  - 维持仪器正常运转所需的其它附件

5.软件升级服务：

软件产品应提供终身免费升级服务。

- 10、原子荧光光度计

核心精密仪器设备要求：

1、用途样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等元素的痕量分析。
2、系统配置要求
2.1 仪器类型：全自动双路顺序注射原子荧光光度计
2.2 160位全自动旋转式进样器1套
2.3双路顺序注射泵（进口组装）1套
2.4数据处理系统1套
2.5注射进样管2支
2.6化学气相发生气液分离装置1套
2.7配置原子荧光专用编码空心阴极灯2支
2.10联想商务电脑1台、 惠普激光打印机1台
3、工作条件
环境温度：15℃～35℃; 相对湿度：１０%～８５% 适用电源：220V（AC），50Hz.工作电源：220v±10%50Hz
4、技术性能指标要求
4.1光源系统：采用特制高强度空芯阴极灯，采用集束脉冲控制方式。
4.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统
4.3样品导入：内置式全自动静噪式双路顺序注射泵进样氢化物发生器和蠕动泵排废系统共计三个泵。蠕动泵不参与进液，采用进口无形变、聚四氟抗腐蚀多位阀及石英针管，计算机控制进样，最小进样量达到5ul。
4．4可自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确保斜率值不变)高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统。
4.5气液分离器：具有化学气相发生气液分离装置，可以有效去除水蒸气装置。  
★ 4.6氢化物发生装置可在线消除氢化反应过程中的气泡及硼氢化钾溶液气泡,用于氢化物发生法的在线消除还原气泡装置。
★4.7去除尾气中汞蒸汽等有害气体，降低实验操作人员的身体损害。氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱。
4．8检出限（DL）As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、<0.01µg/L；
Hg、Cd≤0.001µg/L； Ge≤0.05µg/L ； Zn≤1.0µg/L 测量精度 RSD≤0.9%
★4.11双道顺序注射原子荧光光度计可升级检测固体样品中的镉和汞，无需样品消解。
5、配置：稳压电源1台、空心阴极灯2只（客户自选）、电脑打印机

- 11、微波消解仪

仪器用途：

主要用于分析化学各样品的前处理, 样品消解,为AA， ICP等仪器分析各种样品中的金属元素提供快速制备样品。

技术要求：

1.工作条件

1.1.电源：220-240 VAC 50/60Hz 16A；

1.2.环境温度/湿度：0-40℃/ 15-80% RH。

2.技术要求

2.1制造商具有ISO9001质量体系认证证书，

2.2要求非金属防爆膜或自动排气泄压方式
★2.3一体化主机，整机安装功率≥2500W，最大输出功率≥1600W;最高温度≥300℃;最高压力≥1500psig;

2.4微波源：专业微波源，单或双磁控管

2.5内罐材质:TFM材料；

★2.6消解罐体积:≥100mL。
2.6微波腔体：≥45L，316级全不锈钢腔体，多层防腐耐高温特氟隆涂层
2.7防爆可视窗：直接观察腔内异常情况

2.8视频显示和操作：配置液晶彩色显示屏或电容式触摸屏

2.9视频安全监控：内置高清摄像头，实时监控仪器运行情况

2.10外壳内部喷涂导电涂层，防止微波泄漏；

★2.11高压消解罐最大批处理量≥12个样品/批。

3配置清单

3.1微波消解仪主机及配套系统                         1套

3.2容积≥100ml消解罐（含内外罐及密封组件）         12套

九、实验室改造

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有石膏顶拆除 | 平方米 | 80 | 原有石膏顶棚人工进行拆除含垃圾清理 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 平方米 | 34 | 9.5MM厚拜尔、泰山纸面石膏板双层,龙骨基层,螺钉头经特殊防锈漆处理；顶部石膏板转角处为整掏施工。石膏板之间留8—10MM安装缝,腻子嵌平,拉法基绷带贴缝 |
| 3 | 电路墙面开线槽及修复 | 米 | 340 | 国标电线风舞牌含电线线盒电管（2.5平方4平方6平方电线） |
| 4 | 瓷砖 | 平方米 | 212 | 80×80全瓷诺比尔瓷砖及沙水泥含沙水泥人工费粘贴要求平整无空心 |
| 5 | 踢脚线 | 米 | 280 | 80×10全瓷黑色包含沙水泥人工费 |
| 6 | 地面防腐地胶 | 平方米 | 85 | 具备抗化学试剂的侵蚀，抗污，具备可打磨翻新功能 |
| 7 | 墙体改造 | 平方米 | 19.8 | 用水泥砖加水泥砂灰含粉刷人工费 |
| 8 | 墙体开孔 | 个 | 20 | 直径85孔4个 110孔3个 65孔6个 50孔8个 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 平方米 | 1260 | 1、立邦牌或华润乳胶漆，用抗裂砂浆找平，满批腻子三遍，两遍面漆，采用精细滚涂施工，阴阳角平直清晰； |
| 10 | 复合地板 | 平方米 | 153 | 含加工，切割费用120×180cm厚度1.2 |
| 11 | LED平板灯 | 个 | 30 | 雷士600*600，40w |
| 12 | 地面防水处理 | 平方米 | 60 | 含地面保洁，堵漏灵找补缝隙，用水湿润地面涂抹防水涂料3遍。 |
| 13 | 拆除原有卫生间及修复 | 间 | 2 | 人工拆除卫生间瓷砖地面水泥及大小便器隔断清理人工用水泥找平在进行瓷砖修复含垃圾清理清运 |
| 14 | 集成吊顶 | 平方米 | 30 | 30×60 30×30集成片 LED灯换气扇 30×30品牌（雷士） |
| 15 | 排水改造 | 米 | 150 | 使用专用PVC胶水和PVC水管相连接用联塑或九牧水管 |
| 16 | 给水改造 | 米 | 100 | 使用PPR给水管 2.0 2.5管3.4厚壁进行热熔处理联塑或九牧水管 |
| 17 | 肯德基钢化玻璃门 | 合 | 2 | 电子感应（铝合金材料壁厚2.0）11.2平方 |
| 18 | 样品柜 | 件 | 4 | 800×450×1800 采用进口聚丙烯（PP）材料，配备进口聚丙烯（PP）防泄漏托盘，四周有立边，整体焊接成型。可上下调节、单独取出 |
| 19 | 单面实验台 | 台 | 4 | 3000×750×860 台面：采用12.7mm厚上海威盛亚实芯理化板，可耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击易清洗并有抑制细菌作用，镶边总厚达25.4mm，边缘加厚处经铣边处理，无锯齿状凹凸不平现象，表面光滑无孔，3M长以内不得有拼接缝，对角误差≤0.5mm，平面度≤05.mm/m； |
| 20 | 单面试剂架 | 套 | 4 | 3000×200×800 主框架：采用1.2mm厚宝钢优质镀锌钢板，经数控机床剪板、冲压、折弯点焊组装，再经打磨、补灰、细磨、脱脂、酸洗、磷化纯环氧静电喷塑，其厚度达75 um以上，220°高温固化，保证其附着力达到最强； |
| 21 | 通风柜 | 台 | 2 | 1500×850×2450 采用25mm厚实验室专用的一体成型环氧树脂板。台面下缘底部加工之止水沟；圆弧收边处理，并在台面下设有滴水沿。 |
| 22 | 转角台 | 台 | 2 | 1000×1000×860 台面：采用12.7mm厚上海威盛亚实芯理化板，可耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击易清洗并有抑制细菌作用，镶边总厚达25.4mm，边缘加厚处经铣边处理，无锯齿状凹凸不平现象，表面光滑无孔，3M长以内不得有拼接缝，对角误差≤0.5mm，平面度≤05.mm/m； |
| 23 | 水斗台 | 台 | 4 | 一套pp水头三联龙头 |
| 24 | 试剂柜 | 件 | 5 | 450×800×1800 柜体：采用1.0mm厚宝钢镀锌钢板，板材全部通过全数控设备加工成型，再通过统一产品模具焊接组合，再经打磨抛光去毛刺，再经酸洗去油污杂质，再通过磷化等防护处理，再送入全自动EPOXY环氧树脂喷涂烤漆流水线烤漆处理，处理后柜体耐酸碱腐蚀、经久耐用、无味环保。 |
| 25 | 药品柜 | 件 | 5 | 450×800×1800 柜体：采用1.0mm厚宝钢镀锌钢板，板材全部通过全数控设备加工成型，再通过统一产品模具焊接组合，再经打磨抛光去毛刺，再经酸洗去油污杂质，再通过磷化等防护处理，再送入全自动EPOXY环氧树脂喷涂烤漆流水线烤漆处理，处理后柜体耐酸碱腐蚀、经久耐用、无味环保。 |
| 26 | 天平台 | 件 | 1 | 900×750×800 采用优质环氧树脂台面，厚度16mm，整体台面具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮 |
| 27 | 中央实验台 | 台 | 1 | 3000×1500×860 台面：采用12.7mm厚上海威盛亚实芯理化板，可耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击易清洗并有抑制细菌作用，镶边总厚达25.4mm，边缘加厚处经铣边处理，无锯齿状凹凸不平现象，表面光滑无孔，3M长以内不得有拼接缝，对角误差≤0.5mm，平面度≤05.mm/m； |
| 28 | 中央试剂架 | 台 | 1 | 300×300×800 主框架：采用1.2mm厚宝钢优质镀锌钢板，经数控机床剪板、冲压、折弯点焊组装，再经打磨、补灰、细磨、脱脂、酸洗、磷化纯环氧静电喷塑，其厚度达75 um以上，220°高温固化，保证其附着力达到最强； |
| 29 | 中央水斗台 | 台 | 1 | 1500×750×860 主框架：采用1.2mm厚宝钢优质镀锌钢板，经数控机床剪板、冲压、折弯点焊组装，再经打磨、补灰、细磨、脱脂、酸洗、磷化纯环氧静电喷塑，其厚度达75 um以上，220°高温固化，保证其附着力达到最强； |
| 30 | 单面线槽 | 套 | 3 | 三眼五眼插座5套（得力西或公牛） |
| 31 | 操作台 | 台 | 2 | 3000×1000×860 采用实芯理化板，厚度12.7mm 经镶边后厚度为24.5mm。 |
| 32 | 水槽及水龙头 | 套 | 3 | 550×450×310 采用共聚PP塑料加上稳定剂注塑一体成型，壁厚6-7mm，平整不变形，加厚铜制、陶瓷阀芯 |
| 33 | 仪器柜 | 只 | 2 | 800×450×1800 主框架：采用1.2mm厚宝钢优质镀锌钢板，经数控机床剪板、冲压、折弯点焊组装，再经打磨、补灰、细磨、脱脂、酸洗、磷化纯环氧静电喷塑，其厚度达75 um以上，220°高温固化，保证其附着力达到最强 |
| 34 | 器皿柜 | 台 | 2 | 900×450×1800 柜体：采用1.0mm厚宝钢镀锌钢板，板材全部通过全数控设备加工成型，再通过统一产品模具焊接组合，再经打磨抛光去毛刺，再经酸洗去油污杂质，再通过磷化等防护处理，再送入全自动EPOXY环氧树脂喷涂烤漆流水线烤漆处理，处理后柜体耐酸碱腐蚀、经久耐用、无味环保。 |
| 35 | 通风系统 | 套 | 2 | ### 实验室通风系统/抽气系统/不锈钢通风抽风罩，用于原子吸收、原子荧光、流动注射等房间 |
| 36 | 资料柜 | 套 | 4 | 900×400×1800 柜体：采用0.7mm厚冷轧钢板结构，结构采用优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为75以上微米，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度 |
| 37 | 边台 | 米 | 5 | 5000×750×800 台面：采用12.7mm厚上海威盛亚实芯理化板，可耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击易清洗并有抑制细菌作用，镶边总厚达25.4mm，边缘加厚处经铣边处理，无锯齿状凹凸不平现象，表面光滑无孔，3M长以内不得有拼接缝，对角误差≤0.5mm，平面度≤05.mm/m； |
| 38 | 滴水架 | 个 | 1 | 400×125×550 材质为PP聚丙烯注塑一体成型，强度大、重量轻。主要零件PP聚丙烯材质，壁厚5-7mm, 无二次污染。滴水棒安装仰角40度，器皿放置稳固。活动式滴水棒以卡口与主体组合，具有锁扣功能、省时方便 |
| 39 | 配电箱 | 个 | 4 | 600×400×160（2p漏宝容开进行配线处理） |
| 40 | 空调 | 台 | 5 | 3匹，柜机，冷暖电辅，变频，二级以上能耗，要求与挂机同品牌 |
| 41 | 空调 | 台 | 6 | 大1.5匹，挂壁，冷暖电辅，变频，一级能耗，或2匹挂机要求与柜机同品牌 |
| 42 | 垃圾清运及保洁 | 套 | 1 | 整个改造期间至验收所有垃圾清运及保洁 |
| 43 | 实验凳 | 套 | 12 | Pu防静电不锈钢工作凳子直径33，高56 |

# 第五章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

赣榆区公共资源交易中心：

你们GZC2018G011连云港市赣榆区海洋环境监测站政府采购海洋环境监测机构能力建设实验室改造及监测仪器采购项目招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 交付时间 | 交货且设备安装调试完成时间：签订合同后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标人所报价格应包括税收、安装调试、培训、验收等所有费用。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式不得自行改动。

### 3.投标报价明细表

| 序号 | 设备、软件、辅材、服务等名称 | 详细名称规格型号材质配置功能效果等 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注: 是否属于（视同）小、微型企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 请自填响应情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中，投标报价中包含的小、微企业产品的报价合计为：大写： 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商是否属于（视同）小、微型企业: 是() 否() 【说明：在“供应商是否属于（视同）小和微型企业”栏后“是”或“否”括号内打“√”。】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签名：

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。物品名称、规格型号技术参数、数量、品牌、单价、总价、产地、质保期由投标人根据所填内容自行填列。

(4)上表中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

（5）在“是否属于（视同）小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小、微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小微企业，且符合企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小微型企业制造的货物。如果提供的货物为大、中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大、中型企业注册商标的货物，视同大、中型企业。本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。对小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能、效果要求，并对所有技术规范、功能及效果偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范、功能及效果主要条款描述 | 投标人技术规范、功能及效果描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体要求见第四章“项目需求”中技术规范内容，请自填明细 | 请自填响应情况 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

### 5. 《所投设备、软件、辅材等详细名称、品牌、规格、型号、产地、材质、配置、功能、效果等描述及技术参数》

6.服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：服务体系、服务人员的技术水平及现场服务措施、维修保养计划、维修保养内容、配件供应、响应时间、服务范围、应急处理方案、免费质保期外的维保服务及收费价格等支持的内容。（分质保期内和质保期外分别描述）

### 7.项目实施方案等

包括项目实施步骤计划及时间进度、设备安装调试、人员安排中本项目配备的技术人员的学历、职称、工作经验证明等（提供证书复印件，原件随身携带备查）。

### 8.项目验收方案及质量保证（含质保期限）

### 9.项目培训方案

10. 投标单位2013年以来实施单个150万元（含150万元）以上相关类似项目的业绩案例合同复印件（原件随身携带备查）

注：①1-9项均须法定代表人（授权代表）签字并加盖投标单位公章。

②1-5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

## 二、资格证明文件

1.营业执照、身份证件、法人授权委托书、财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金证明材料、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供复印件，原件随身携带备查）；

### 2.法人授权委托书

法人授权委托书

致赣榆区政府采购中心：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加赣榆区政府采购中心组织的（采购编号为：      ）           项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理签名报到等事宜，投标文件中另附授权书原件一份。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

4.投标人售后服务机构证明材料复印件（提供售后服务机构营业执照、租赁合同复印件，原件随身携带备查）

5.提供海洋监测用户单位流动分析仪且用于海水测量的满意度证明材料。（提供含使用单位名称、地址、联系电话、用途、满意度评价、采购时间、供应商名称等内容的满意度证明材料复印件同时提供采购合同、销售发票等复印件，原件随身携带备查）

6.加盖投标人公章且经公共资源交易中心确认的保证金到账凭证、无行贿犯罪记录的证明（提供复印件，原件随身携带备查）

### 7. 招标文件中要求提供的及其它相关资质文件

注：1、2、6项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

附件：政府采购政策功能评审说明

属于小型、微型企业的证明文件

（投标人应根据招标文件要求提供小型、微型企业生产或销售的产品或服务相关证明材料）

注：

参加政府采购活动的中小企业应当提供材料：

- 企业本身属于小、微型企业且提供自身企业生产的产品应提供：

- 财库[2011]181号文规定的《企业声明函》原件；【附件格式1】

- 投标人企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，复印件随身携带备查）。

- 企业本身属于小、微型企业，但提供其它小、微型企业生产的产品应提供：

- 财库[2011]181号文规定的《企业声明函》原件；【附件格式1】

2）投标人企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，复印件随身携带备查）；

3) 投标产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件（提供原件，复印件随身携带备查）。

如未按要求提供上述材料，评标时将不予认可。

格式1：企业声明函格式

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：          年     月    日

格式2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：